**КОММУТАЦИОННЫЕ КНОПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условное обозначение:**  Пример: **PBS-10B-2**  **PBS** - тип **10** - серия **В** - схема коммутации:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | ON | - | 0FF | открытый и закрытый тип | с фиксацией | | **B** | OFF | - | (ON) | открытый тип | без фиксации | | **C** | ON | - | (OFF) | открытый тип | без фиксации |   **2** - вариант исполнения | Технические характеристики:  **Номинальные значения:** 3А 125 В / 1А 250 В пер.тока **Контактное сопротивление:** 20 МОм макс. **Сопротивление изоляции:** 100Moм мин.( 500В пост.тока) **Электрическая прочность диэлектрика:** 1000В пер.тока в течении 1 минуты **Электрический ресурс:** 20 000 циклов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-10B PUSH ON AC 125V 3A AC250V 1A (PLATIC ROD) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=645 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=646 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-10B-2 PUSH ON PBS-10C-2 PUSH OFF AC 125V 3A AC250V 1A (META2 ROD) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=647 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=648 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-11A PUSH ON/PUSH OFF PBS-11B PUSH ON PBS-11C PUSH OFF AC 125V 3A AC250V 1A | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=649 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=650 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-12A PUSH ON/PUSH OFF PBS-12B PUSH ON PBS-12C PUSH OFF AC 125V 3A AC250V 1A | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=651 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=652 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-13B OFF-(ON) PBS-13C ON-(OFF) 8A 125VAC;4A 250VA | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=653 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=654 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-14A PUSH ON/PUSH OFF PBS-14B PUSH ON PBS-14C PUSH OFF 3A 125V 1A250AV | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=655 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=656 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-15B PUSH ON PBS-15C PUSH OFF 3A 125V 1A250AV | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=657 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=658 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-16A PUSH ON/PUSH OFF PBS-16B PUSH ON PBS-16C PUSH OFF 4A 125VAC 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=659 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=660 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-17A ON-OFF 4A 125VAC 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=661 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=662 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-17A-2 ON-OFF 4A 125VAC 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=663 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=664 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-20A-2 ON-OFF PBS-20B-2 OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=665 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=666 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-20A- ON-OFF PBS-20B- OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=667 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=668 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-21A ON-OFF PBS-21B OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=669 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=670 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-22A ON-OFF PBS-22B OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=671 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=672 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-23B OFF-ON | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=673 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=674 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24-102 ON-ON PBS-24-112 ON-(ON) 4A 125V 2A 250VAC  SPDT 3P | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=675 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=676 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24-202 ON-ON PBS-24-212 ON-(ON) 4A 125V 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=677 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=678 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-26B OFF-(ON) PBS-26C ON-(OFF) 4A 125V 2A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=679 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=680 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-31B PUSH ON 3A/125VAC, 1A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=681 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=682 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-32B PUSH ON 3A/125VAC, 1A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=683 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=684 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-15A ON-OFF | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=685 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=686 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-18B OFF-(ON) 25MA;50VAC or DC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=687 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=688 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-19B OFF-(ON) PBS-19C ON(OFF) 5A/125VAC, 2.5A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=689 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=690 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-19B-3 OFF(ON)  PBS-19C-3 ON(OFF) 5A15VAC;2.5A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=691 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=692 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-28B OFF-(ON)  4A125VAC;2A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=693 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=694 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-28B-2 OFF-(ON) 4A125VAC;2A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=695 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=696 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-28B-3   OFF-(ON) 4A125VAC;2A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=697 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=698 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-29B OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=699 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=700 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-30B OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=701 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=702 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-32B OFF-(ON) 10A125VAC;6A250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=703 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=704 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-33B   OFF-(ON) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=705 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=706 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-34B OFF-(ON) 10A 125VAC;6A 250VAC | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=707 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=708 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LS-01 LAMP SOCKET Ўй9.2 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=709 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=710 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24-202P ON-ON PBS-24-212P ON-(ON) 4A 125VAC;2A250VAC DPDT 6P (PC TERMINAL) L=(14.2 11.8 9.8) | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=711 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=712 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PBS-24B-2 OFF-ON PBS-24C-2 ON-(OFF) 10A 125VAC;6A 250VAC SPST 2P | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=713 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=714 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RLS-202-D1 ON-ON RSL-212-D1 ON-(ON) RLS-203-D1 ON-OFF-ON RLS-213-D1 ON-OFF-(ON) RLS-223-D1 (ON)-OFF-(ON) DPDT 6P | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=589 | http://www.zip-2002.ru/jpg/image.php?id=590 |

|  |
| --- |
|  |